## Arkusz1
NR SPRAWY P/29/2014/AZK Ł-G					Załącznik Nr 6 do zaproszenia i załącznik Nr 1 do umowy
	FORMULARZ CENOWY - CENNIK USŁUG
	Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7				Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI					:	KONSERWACJA OGÓLNOBUDOWLANA PRYWATNE i WSPÓŁWŁASNE < 50% GMINY
ADRES INWESTYCJI					:	RON I, II, III, IV
INWESTOR					:	ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNLANYCH ŁÓDŹ - GÓRNA
ADRES INWESTORA					:	ŁÓDŹ, UL LUBELSKA 9/11
BRANŻA					:	BUDOWLANA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE					:	MAŁGORZATA GOSTYŃSKA
DATA OPRACOWANIA					:	41921
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					:	zł
Słownie:
WYKONAWCA :					INWESTOR :
Data opracowania / 2014-10-09					Data zatwierdzenia
KOSZTORYS OFERTOWY
Lp.	Podstawa wyceny			Opis					Jedn. miary	Ilość	Cena / zł	Wartość / zł / (5 x 6)
1	2			3					4	5	6	7
KONSERWACJA OGÓLNOBUDOWLANA PRYWATNE I WSPÓŁWŁASNE RON - I,II,III,IV
1				Roboty dekarsko - blacharskie
1 / d.1	KNR 4-01 0526-07 / analogia			ANALOGIA Czyszczenie kieli, rynien z liści uwzględnić jednie "R" jak w katalogu					m	100
2 / d.1	KNR 4-01 0518-01 / analogia			ANALOGIA sprzatanie - zamiatanie połaci dachowej /nie dotyczy okresu zimowego i usuwania śniegu / uwzględnic jedynie "R" jak w katalogu					m2	150
3 / d.1	KNR 4-01 0519-04			Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa					m2	100
4 / d.1	KNR 4-01 0519-05			Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa					m2	100
5 / d.1	KNR 4-01 0414-02			Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk					m2	30
6 / d.1	KNR 4-01 0413-02			Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm					m	30
7 / d.1	KNR-W 4-01 0412-02			Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych					m	30
8 / d.1	KNNR 3 0503-01			Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną grub. min. 5,2 mm (1-krotne pokr.papą wierzchn.pokrycia po wyrów.istn.pokrycia papy, oraz łaty)					m2	2100
9 / d.1	KNNR 3 0503-04			Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną nawierzchniową grub. 5,2 mm (obróbki z papy nawierzchn.na oczyszczonym i zaimpregnow.podłożu betonowym)					m2	50
10 / d.1	KNR-W 4-01 0519-04			Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia grub. min. 5,2 mm					m2	200
11 / d.1	KNNR 3 0503-05			Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną grub. min. 5,2 mm (obróbki z papy /kołnierze/ elem.metal.występ.na dachu wraz z oczyszcz.i zaimpregnow.)					m2	100
12 / d.1	KNR 4-01 0519-01			Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu					m2	300
13 / d.1	KNR 4-01 0518-03			Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym					m2	400
14 / d.1	KNR 4-01 0535-03			Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku					m	20
15 / d.1	KNR 4-01 0524-05			Uzupełnienie blachą ocynkowana rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m					m	40
16 / d.1	KNR 4-01 0524-10			Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie koszy (zbiorników) przy przejściu z rynien do rur z blachy ocynkowanej					szt.	30
17 / d.1	KNR 4-01 0524-08			Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy ocynkowanej					szt.	30
18 / d.1	KNR 4-01 0526-05			Wymiana haka rynnowego					szt	20
19 / d.1	KNR 4-01 0526-06			Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć					m	150
20 / d.1	KNR 4-01 0535-05			Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku					m	100
21 / d.1	KNR 4-01 0527-06			Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. od 12 do 15 cm					m	50
22 / d.1	KNR 4-01 0528-06			Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej					szt.	30
23 / d.1	KNR 4-01 0529-03			Sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzeń rur spustowych , umocowanie obruszonych uchwytów					m	50
24 / d.1	KNR 4-01 0529-10			Wymiana uchwytów do rur spustowych					szt.	30
25 / d.1	KNR 4-01 0528-09			Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy ocynkowanej o śr. 18 cm					szt.	10
26 / d.1	KNR 4-01 0530-06			Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych, krawędzi balkonowych, pasów pod i nadrynnowych z blachy ocynkowanej o szerokości od i ponad 25 cm					m2	50
27 / d.1	NNRNKB 202 0521-08 / analogia			(z.I) założenie pasów usztywniających o szer. 0.2 m z blachy ocynkowanej - listwy dociskowe montaż na kołki rozporowe /w "M" uwzględnić blachę i kołki rozporowe norma kolków 3szt./1 mb/					m	30
28 / d.1	KNR 2-02 0617-06 / analogia			Doszczelnienie listew dociskowych silikonem wsp. do "R" = 0,30 /w "M" uwzględnić jedynie silikon norma 0,50 dm3/1m /					m	30
29 / d.1	KNR 4-01 0310-01			Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3					m3	10
30 / d.1	KNR 4-01 0310-02			Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3					m3	10
31 / d.1	KNR 4-01 0735-04 / analogia			Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim i spadzistym					m2	40
32 / d.1	KNR 4-01 0735-05			Przecieranie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II lub III na kominach ponad dachem płaskim					m2	30
33 / d.1	KNR 4-01 0419-02			Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m					szt.	4
34 / d.1	KNR 4-01 0420-01			Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu					m	10
35 / d.1	KNR 4-01 0420-04			Wykonanie daszków zabezpieczających					m2	5
36 / d.1	KNR 4-01 0415-03			Uzupełnienie włazów kominiarskich					szt.	5
37 / d.1	KNNR 3 0604-02			Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cementowej o pow.do 5 m2					m2	18
38 / d.1	KNR 4-02 0217-05			Wymiana rury deszczowej z osadnikiem					kpl.	3
39 / d.1	KNR 4-02 0217-05 / analogia			Wymiana rury deszczowej z osadnikiem na PCV					kpl.	3
40 / d.1	KNR-W 2-02 0525-01 / analogia			Założenie kolcy na gzymsie przeciw siadaniu ptaków					m	4
41 / d.1	NNRNKB 202 0550-04 / analogia			(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm do 160 mm / w części nadziemnej /					m	10
2				Konserwacje budowlane
42 / d.2	KNR 4-01 0201-08			Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych					m2	5
43 / d.2	KNR 4-01 0203-10			Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego					m3	3
44 / d.2	KNR 4-01 0205-05			Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2					miejsc.	8
45 / d.2	KNR 4-01 0205-08			Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m2					szt.	5
46 / d.2	KNR 4-01 0212-03			Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych oraz płyt balkonowych					m3	1.01.2020
47 / d.2	KNR 4-01 0303-02			Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej					m2	10
48 / d.2	KNR 4-01 0304-02			Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego					m3	1.01.1950
49 / d.2	KNR 4-01 0307-01			Przemurowanie ciągłe pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej					m	15
50 / d.2	KNR 4-01 0308-04			Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2					szt.	8
51 / d.2	KNR 4-01 0313-02			Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek					m3	10
52 / d.2	KNR 4-01 0313-03			Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek					m3	1.02.1950
53 / d.2	KNR 4-01 0313-04			Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm					m	10
54 / d.2	KNR 4-01 0703-03			Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek					m	10
55 / d.2	KNR 4-01 0704-03			Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową					m2	20
56 / d.2	KNR-W 4-01 0604-02			Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych i z wełny mineralnej istniejących stropów od spodu na zaprawie cementowej					m2	20.00
57 / d.2	KNR 4-01 0708-01			Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm					m	20.00
58 / d.2	KNR 4-01 0317-04			Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina odcinkowych 1/2 ceg.					m2	1.08.2000
59 / d.2	KNR 4-01 0317-05			Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych					m	15
60 / d.2	KNR 4-01 0317-06			Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - obmurowanie końców belek					szt.	4
61 / d.2	KNR 4-01 0354-04 / analogia			Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do i ponad 2 m2					szt.	15
62 / d.2	KNR 4-01 0320-02 / analogia			Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł + ościeżnica /nakład stały szt. 10/					m2	16.00
63 / d.2	KNR 2-02 1017-01			Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone szt. 5					m2	1.08.2000
64 / d.2	KNR 2-02 1019-01			Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone szt. 5					m2	8
65 / d.2	KNR 4-01 0348-01			Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 do 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej					m2	5
66 / d.2	KNR 4-01 0349-03			Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej					m3	2
67 / d.2	KNR 4-01 0354-11			Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych					m	5
68 / d.2	KNR 4-01 0321-01			Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł + parapet					szt.	5
69 / d.2	KNR 4-01 0354-13			Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek					szt.	5
70 / d.2	KNR 4-01 0322-02			Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł					szt.	5
71 / d.2	KNR 4-01 0701-05 / analogia			Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 o wysokości od 4,00 do 12,00 m					m2	25.00
72 / d.2	KNR 0-23 2612-06 / analogia			Przyklejenie warstwy siatki na ścianach lub stropach					m2	25.00
73 / d.2	KNR 4-01 0726-03			Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )					m2	50.00
74 / d.2	KNR 2-02 0902-01			Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie o powierzchni do i ponad 5,00 m2					m2	20
75 / d.2	KNR 4-01 0711-15			Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)					m2	20.00
76 / d.2	KNR 4-01 0804-05			Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko					m	20
77 / d.2	KNR 4-01 0804-06			Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem					m2	20
78 / d.2	KNR 4-01 0803-02			Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko					m2	10
79 / d.2	KNR 2-02 1101-07			Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - posypka piaskowa grubość 10 cm					m3	2
80 / d.2	KNR 2-02 1101-03			Podkłady murarskie z tłucznia lub żużla na podłożu gruntowym warstwa grubości 10 cm					m3	2
81 / d.2	KNR 2-02 1102-01			Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro					m2	10
82 / d.2	KNR 2-02 1102-03			Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm					m2	10
83 / d.2	KNR 2-02 1106-02			Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm o powierzchni do i ponad 5,00 m2					m2	10
84 / d.2	KNR 2-02 1106-07			Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową					m2	10
85 / d.2	KNR 4-01 0310-03			Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów					szt.	5
86 / d.2	KNR 4-01 0310-04			Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów					szt.	5
87 / d.2	KNR 4-01 0306-02 / analogia			Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. od 1/2 do 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian					m2	10
88 / d.2	KNR 4-01 0333-11 / analogia			Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości od 2 do 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla osadzenia nawiewników podokiennych					szt.	3
89 / d.2	KNR 2-17 0156-02 / analogia			Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w cegłach) od 2 do 2,5					szt.	3
90 / d.2	KNR 4-01 0335-06 / analogia			Wykucie bruzd poziomych lub pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej					m	5
91 / d.2	KNR 4-01 0324-05 / analogia			Zamurowanie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'					m	5
92 / d.2	KNR 4-01 0919-34 / analogia			Wymiana lub założenie na nowym miejscu zasuw drzwiowych przykręcanych wraz z dopasowaniem i regulacją skrzydeł wsp. do "R" = 1,10					szt.	30
93 / d.2	KNR 4-01 0919-19 / analogia			Wymiana skobla z kłódką					szt.	10
94 / d.2	KNR 4-01 0920-20 / analogia			Założenie na nowym miejscu lub wymiana klamek z szyldami					szt.	15
95 / d.2	KNR 4-01 0919-29 / analogia			Wymiana zawiasów drzwiowych wbijanych lub przelotowych wraz z dopasowaniem stolarki wsp. do "R" = 1,10					szt.	5
96 / d.2	KNR 4-01 0919-26 / analogia			Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych wraz z dopasowaniem stolarki wsp. do "R" = 1,10					szt.	7
97 / d.2	KNR 4-01 0908-04			Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych lub drzwiowych wraz z dopasowaniem stolarki wsp. do "R" = 1,10					szt.	6
98 / d.2	KNR 4-01 0909-02 / analogia			Dopasowanie skrzydeł drzwiowych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych,okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych, skrzynkowych oraz zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2					szt.	12
99 / d.2	KNR 4-01 0322-01 / analogia			Montaż pojedynczych uchwytów do flag wraz z akupem uchwytów przez Wykonawcę					szt.	9
100 / d.2	KNR 4-01 0322-01 / analogia			Montaż podwójnych uchwytów do flag wraz z akupem uchwytów przez Wykonawcę					szt.	9
101 / d.2	KNR 4-01 0322-01			Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł / w celu zamontowania tablic ogłoszeniowych na klatkach schodowych /					szt.	9
102 / d.2	KNR 4-01 1111-01			Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych					m2	12
103 / d.2	KNR 4-01 1111-02			Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych					m2	7
104 / d.2	KNR 4-01 1101-03			Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim ciągnionym grub. 2-3 mm o powierzchni szyby od i ponad 0.5 m2					m2	12
105 / d.2	KNR 4-01 1108-07			Szklenie ram metalowych wystawowych stałych szkłem gładkim 5-8 mm na listwy z obustronnym podkitowaniem o powierzchni szyby poniżej i powyżej 2.0 m2					m2	7
106 / d.2	KNR 4-01 1109-03			Uzupełnienie okitowania istniejących szyb o powierzchni ponad 0.5 m2 w ramach drewnianych					m2	7
107 / d.2	KNR 4-01 0201-01			Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji					m2	5
108 / d.2	KNR 4-01 0412-06			Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy o przekroju do 10 x 10 do 14 x 14 cm					m	3
109 / d.2	KNR 4-01 0408-03			Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych					m	8
110 / d.2	KNR 4-01 0412-02 / analogia			Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze - nalezy zastosować jedynie "R" wsp. = 0,50					m	5
111 / d.2	KNR 4-01 0426-04 / analogia			Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt - paneli, demontaż kasetonów, oraz ścianek działowych i skrzydeł drzwiowych, desek nieotynkowanych na styk i ścian działowych z łat i rygli					m2	1.12.1950
112 / d.2	KNR 4-01 0428-03			Rozebranie podłóg białych na wpust					m2	5
113 / d.2	KNR 4-01 0428-04			Rozebranie legarów					m	5
114 / d.2	KNR 4-01 0349-02			Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej					m3	3
115 / d.2	KNR 4-01 0411-06 / analogia			Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm - płyta OSB grub. 22 mm					m2	12
116 / d.2	KNR 4-01 0411-07			Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne					m	5
117 / d.2	KNR 4-01 0411-08			Wymiana elementów podłóg z desek - progi					szt.	3
118 / d.2	KNR 4-01 0820-03 / analogia			Przybicie do podłóg płyt OSB grub. 14 mm, wymiana podsyfitki z desek niestruganych na płytę OSB grub. 14 mm					m2	20
119 / d.2	KNR 2-02 0925-02 / analogia			Osłony okien płytami pilśniowymi - ZABEZPIECZENIE otworów okiennych i drzwiowych w murze płytami OSB grub. 12mm					m2	25
120 / d.2	KNR 2-02 1112-05 / analogia			Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW					m2	1.07.1950
121 / d.2	KNR 4-04 0402-04			Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad 8 stopni					szt.	4
122 / d.2	KNR 4-01 0418-02			Wykonanie nakryw do śmietników z bali niestruganych obitych blachą ocynkowaną					m2	2
123 / d.2	KNR 4-01 0417-03			Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze					m	10
124 / d.2	KNR 4-01 0417-02 / analogia			Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice i stopnice					szt.	5
125 / d.2	KNR 4-01 0417-07			Wymiana elementów schodów drewnianych - słupki prostokątne					szt.	5
126 / d.2	KNR 4-01 0417-06			Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki prostokątne					szt.	5
127 / d.2	KNR 4-01 1304-03			Spawanie prętów okrągłych do kształtowników lub płaskowników					m spoiny	10
128 / d.2	KNR 4-01 0422-03			Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami					szt.	6
129 / d.2	KNR 4-01 0422-01			Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem					m	10
130 / d.2	KNR 4-01 0422-04			Podstemplowania zagrożonych nadproży					szt.	5
131 / d.2	KNR 4-01 0402-01			Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek niestruganych o grubości 19 mm					m2	15
132 / d.2	KNR 4-01 0421-01			Podstemplowanie wraz z rozbiórką stemplowania zagrożonych ścian drewnem okrągłym o przekroju do 250 cm2					m	5
133 / d.2	KNR 4-01 0423-01			Podstemplowanie płyt balkonowych tymczasowe w poziomie I piętra					m2	5
134 / d.2	KNR 4-01 0403-01			Uzupełnienie przepierzeń piwnicznych z dwóch warstw desek o grubości 25 mm					m2	5
135 / d.2	KNR 2-02 1015-09			Drzwi piwniczne deskowe dwukrotnie malowane na budowie szt.2					m2	3.04.2014
136 / d.2	TZKNBK XXIV 2801-01 / analogia			Obicie drzwi drewnianych blachą o grub. 1 mm ująć w "M" normę blachy 1,10 m2/m2, oraz wkręty szt. 40/1 m2					m2	32
137 / d.2	KNR 4-01 0619-03			Odgrzybianie powierzchni ścian i stropów łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych					m2	12
138 / d.2	KNR 4-01 0621-05			Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania					m2	12
139 / d.2	KNR 4-01 0603-01			Jednowarstwowe izolacje pionowe murów nieotynkowanych lepikiem					m2	20
140 / d.2	KNR 4-01 0603-03			Jednowarstwowe izolacje pionowe murów otynkowanych lepikiem					m2	20
141 / d.2	KNR 2-02 0604-05			Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa					m2	1.07.1950
142 / d.2	KNR 2-02 0609-03			Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych grub. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa					m2	1.07.1950
143 / d.2	KNR 4-01 0716-02			Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2					m2	12
144 / d.2	KNR 0-23 0931-01			Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej					m2	7
145 / d.2	KNR 0-23 0931-02			Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie, powierzchnie poziome i ościeża					m2	15
146 / d.2	KNR-W 2-02 2003-02			Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01					m2	6
147 / d.2	KNR 2-02 2007-03			Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowników metalowych na stropach i ścianach					m2	10
148 / d.2	KNR 2-02 2006-03			Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach lub stropach na rusztach					m2	10
149 / d.2	KNR 2-02 1505-03			Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem					m2	6
150 / d.2	KNR 4-01 1204-02			Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian lub sufitów					m2	30
151 / d.2	KNR 4-01 1204-06 / analogia			Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - zamalowywanie napisów					m2	100
152 / d.2	KNR 4-01 1206-04			Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem					m2	12
153 / d.2	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17 z.sz.4.5.4. 9914-18			Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm					m2	10
154 / d.2	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08			Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm					m2	15
155 / d.2	KNR 4-01 1212-02			Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie					m2	4
156 / d.2	KNR 4-01 1212-05			Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych					m2	5
157 / d.2	KNR 2-31 0502-04 / analogia			Wykonanie opaski lub ułożenie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową					m2	10
158 / d.2	KNR 2-31 1207-06			Remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 50x50x7 lub 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem /wymiana 50% zniszczonych płyt/ norma płyt 4,08 szt./ 1m2x50%					m2	6
159 / d.2	KNR 2-31 0606-03 / analogia			Wykonanie i montaż ścieku z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej					m	5
160 / d.2	KNR 2-31 0403-03			Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej					m	5
161 / d.2	KNR 2-31 0407-02			Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem					m	5
162 / d.2	KNR 2-02 1309-09			Montaż pieców lub kuchni przenośnych /piec, kuchnia zakupione przez Zamawiającego/ w cenie należy uwzględnić transport z miejsca sprzedaży do miejsca montażu wraz z kosztem zakupu i montażu rur, blachy przedpiecowej, demontaż z wywozem starego urządzenia i montaż nowego, oraz opinią kominiarską wsp. do "R" = 0,30					szt.	7
163 / d.2	Kalkulacja indywidualna			Sprawdzenie drożności działania i uszkodzeń pieca lub kuchni węglowej wraz z wydaniem opinii / w rozliczeniu przyjąć "R" = 1,00 rbh na 1 szt. pieca/kuchni/					szt.	20
164 / d.2	TZKNBK XXIV 3201-01			Wiercenie otworów o śr.do 6 mm wiertarką kolumnową na głęb.do 4 mm - AWARYJNE otworzenie lokalu - przewiercenie otworów wsp. do "R" = 1,50					szt.	7
165 / d.2	Kalkulacja indywidualna			AWARYJNE otworzenie lokalu - stolarka nietypowa, drzwi antywłamaniowe, przecinanie zamków i zawiasów - należy uwzględnić normę "R" = dwóch pracowników 0,50 rbh					szt.	8
166 / d.2	KNR 4-01 0919-24 / analogia			Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych - wymiana zamka w skrzynce na listy / lokal nowozasiedlony/ wsp. do "R" = 0,50					szt.	7
167 / d.2	Kalkulacja indywidualna			Wymiana skrzynki na listy 1-modułowej / norma "M" 1kpl, 1-en moduł skrzynki dla 4-ech lokatorów, norma "R" = 1,00 rbh					szt.	4
168 / d.2	Kalkulacja indywidualna			Podstawienie drabiny /norma "R" = 1,00 rbh, samochód dostawczy "S" = 0,025m-g/					szt.	6
169 / d.2	KNR 2-02 1604-02			Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m					m2	12
170 / d.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10			Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 16 km					m3	7
3				Roboty ślusarskie
171 / d.3	KNR 4-01 1301-06			Wymiana lub uzupełnienie drzwi metalowych - wspawanie / wymiana skorodowanego elementu/ odcinków blachy wsp. do "R,M,S" = 0,25					m2	6
172 / d.3	KNR 4-01 1212-02			Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie					m2	10
173 / d.3	KNR 4-01 1301-06			Wymiana lub uzupełnienie drzwi metalowych - prostowanie skrzydła bramowego o wym. 1,50x2,00m, przyspawanie istniejących zawiasów, naprawa furtki 1,00x1,60m. Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych i zewnętrznych wsp. do "R,M,S" = 0,25					m2	2
174 / d.3	KNR 4-01 1301-09			Wymiana lub uzupełnienie drabin stalowych - kątownik L 35x35x5mm wsp. do "R" = 0,40					m	1.01.1950
175 / d.3	KNR 4-01 0920-24 / analogia			Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych w furtce, lub drzwiach stalowych					szt.	3
176 / d.3	KNR 4-01 1301-10			Wymiana lub uzupełnienie ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach z rur lub kształtowników /siatka/					m2	1.03.2000
177 / d.3	KNR 4-01 1301-10			Wymiana lub uzupełnienie ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach z rur lub kształtowników słupki z rur					m	3
178 / d.3	KNR 4-01 1212-28 / analogia			Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy od 50 do 100 mm - słupki ogrodzeniowe					m	2
179 / d.3	KNR 2-02 1216-01			Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali płaskiej o powierzchni elementu do 1 m2 - wykonanie i montaż pokrywy do szamba z blachy ryflowanej o wym. 100 x 100 cm w ramie stalowej lub pokrywy włazu do studzienki wodomierzowej o średnicy 80 cm, wraz z pomalowaniem					szt.	2
180 / d.3	KNR 2-02 1216-01 / analogia			Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali płaskiej o powierzchni elementu do 1 m2 - Remont pokrywy szamba, przespawanie zawiasów wsp. do rusztu = 0,10, oraz do "R" = 0,40					szt.	2
181 / d.3	KNR 4-01 1301-01			Wymiana lub uzupełnienie krat prostych					m2	2
182 / d.3	KNR 2-02 1220-01			Trzepak, pojedyńczy typ T-2 - naprawa wsp. do "R,M,S" = 0,15					szt.	2
4				Usuwanie skutków zimy
183 / d.4	KNR 4-01 0101-07 / analogia			Zrzucenie śniegu /budynki parterowe/ bez wywozu, zgarnięcie na pryzmy na odległość minimum 5 m od budynku					m2	1400
184 / d.4	KNR 4-01 0101-07 / analogia			Zrzucenie śniegu /budynki wyższe od parterowych/ bez wywozu, zgarnięcie na pryzmy na odległość minimum 5 m od budynku ( wsp. do "R" = 1,10 za utrudnienie )					m2	2100
185 / d.4	KNNR 3 0601-02 / analogia			Skucie lodu oraz sopli na ścianie, z gzymsu oraz rynien, udrożnienie /odladzanie/ rynien, rur spustowych oraz kieli, usuwanie nawisów śnieżnych wsp. do "R" = 0,20					m	1800
186 / d.4	wycena indywidualna			Odmrażnie i udrożnienie zalodzonych / zaśnieżonych/ koszy zlewowych - norma "R" = 0,50 rbh x 2 pracowników					szt	100
187 / d.4	KNR 7-03 0508-05 / analogia			Wynajem i prac wysięgnika - podnośnika H max 27 m, w rozliczeniu należy ująć jedynie "S" = 0,25 m-g					m-g	50
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT