## Arkusz1
Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena / zł	Wartość / zł / (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
KONSERWACJA OGÓLNOBUDOWLANA GMINA RON - I,II,III,IV
1		Roboty dekarsko - blacharskie
1 / d.1	KNR 4-01 0526-07 / analogia	ANALOGIA Czyszczenie kieli, rynien z liści uwzględnić jednie "R" jak w katalogu	m	150
2 / d.1	KNR 4-01 0518-01 / analogia	ANALOGIA sprzatanie - zamiatanie połaci dachowej /nie dotyczy okresu zimowego i usuwania śniegu / uwzględnic jedynie "R" jak w katalogu	m2	200
3 / d.1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m2	80
4 / d.1	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m2	80
5 / d.1	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m2	50
6 / d.1	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm	m	25
7 / d.1	KNR-W 4-01 0412-02	Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m	25
8 / d.1	KNNR 3 0503-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną grub. min. 5,2 mm (1-krotne pokr.papą wierzchn.pokrycia po wyrów.istn.pokrycia papy, oraz łaty)	m2	5000
9 / d.1	KNNR 3 0503-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną nawierzchniową grub. 5,2 mm (obróbki z papy nawierzchn.na oczyszczonym i zaimpregnow.podłożu betonowym)	m2	50
10 / d.1	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia grub. min. 5,2 mm	m2	300
11 / d.1	KNNR 3 0503-05	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną grub. min. 5,2 mm (obróbki z papy /kołnierze/ elem.metal.występ.na dachu wraz z oczyszcz.i zaimpregnow.)	m2	50
12 / d.1	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m2	200
13 / d.1	KNR 4-01 0518-03	Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym	m2	300
14 / d.1	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m	20
15 / d.1	KNR 4-01 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowana rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m	m	50
16 / d.1	KNR 4-01 0524-10	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie koszy (zbiorników) przy przejściu z rynien do rur z blachy ocynkowanej	szt.	30
17 / d.1	KNR 4-01 0524-08	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy ocynkowanej	szt.	20
18 / d.1	KNR 4-01 0526-05	Wymiana haka rynnowego	szt	20
19 / d.1	KNR 4-01 0526-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć	m	50
20 / d.1	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	50
21 / d.1	KNR 4-01 0527-06	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. od 12 do 15 cm	m	50
22 / d.1	KNR 4-01 0528-06	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej	szt.	30
23 / d.1	KNR 4-01 0529-03	Sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzeń rur spustowych , umocowanie obruszonych uchwytów	m	50
24 / d.1	KNR 4-01 0529-10	Wymiana uchwytów do rur spustowych	szt.	20
25 / d.1	KNR 4-01 0528-09	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy ocynkowanej o śr. 18 cm	szt.	20
26 / d.1	KNR 4-01 0530-06	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych, krawędzi balkonowych, pasów pod i nadrynnowych z blachy ocynkowanej o szerokości od i ponad 25 cm	m2	100
27 / d.1	NNRNKB 202 0521-08 / analogia	(z.I) założenie pasów usztywniających o szer. 0.2 m z blachy ocynkowanej - listwy dociskowe montaż na kołki rozporowe /w "M" uwzględnić blachę i kołki rozporowe norma kolków 3szt./1 mb/	m	30
28 / d.1	KNR 2-02 0617-06 / analogia	Doszczelnienie listew dociskowych silikonem wsp. do "R" = 0,30 /w "M" uwzględnić jedynie silikon norma 0,50 dm3/1m /	m	30
29 / d.1	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m3	10
30 / d.1	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m3	10
31 / d.1	KNR 4-01 0735-04 / analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim i spadzistym	m2	50
32 / d.1	KNR 4-01 0735-05	Przecieranie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II lub III na kominach ponad dachem płaskim	m2	50
33 / d.1	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.	5
34 / d.1	KNR 4-01 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m	30
35 / d.1	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m2	15
36 / d.1	KNR 4-01 0415-03	Uzupełnienie włazów kominiarskich	szt.	10
37 / d.1	KNNR 3 0604-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cementowej o pow.do 5 m2	m2	80
38 / d.1	KNR 4-02 0217-05	Wymiana rury deszczowej z osadnikiem	kpl.	3
39 / d.1	KNR 4-02 0217-05 / analogia	Wymiana rury deszczowej z osadnikiem na PCV	kpl.	3
40 / d.1	KNR-W 2-02 0525-01 / analogia	Założenie kolcy na gzymsie przeciw siadaniu ptaków	m	20
41 / d.1	NNRNKB 202 0550-04 / analogia	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm do 160 mm / w części nadziemnej /	m	20
2		Konserwacje budowlane
42 / d.2	KNR 4-01 0201-08	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych	m2	10
43 / d.2	KNR 4-01 0203-10	Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego	m3	5
44 / d.2	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2	miejsc.	10
45 / d.2	KNR 4-01 0205-08	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m2	szt.	10
46 / d.2	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych oraz płyt balkonowych	m3	14642
47 / d.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	30
48 / d.2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3	10
49 / d.2	KNR 4-01 0307-01	Przemurowanie ciągłe pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	30
50 / d.2	KNR 4-01 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2	szt.	10
51 / d.2	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3	5
52 / d.2	KNR 4-01 0313-03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m3	5
53 / d.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	10
54 / d.2	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek	m	10
55 / d.2	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2	10
56 / d.2	KNR-W 4-01 0604-02	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych i z wełny mineralnej istniejących stropów od spodu na zaprawie cementowej	m2	15
57 / d.2	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m	20
58 / d.2	KNR 4-01 0317-04	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina odcinkowych 1/2 ceg.	m2	20
59 / d.2	KNR 4-01 0317-05	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych	m	20
60 / d.2	KNR 4-01 0317-06	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - obmurowanie końców belek	szt.	8
61 / d.2	KNR 4-01 0354-04 / analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do i ponad 2 m2	szt.	15
62 / d.2	KNR 4-01 0320-02 / analogia	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł + ościeżnica /nakład stały szt. 15/	m2	24.00
63 / d.2	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone - szt. 15	m2	24.00
64 / d.2	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone szt. 10	m2	16
65 / d.2	KNR 4-01 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 do 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m2	40
66 / d.2	KNR 4-01 0349-03	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	5
67 / d.2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	10
68 / d.2	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł + parapet	szt.	10
69 / d.2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.	10
70 / d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	10
71 / d.2	KNR 4-01 0701-05 / analogia	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 o wysokości od 4,00 do 12,00 m	m2	100
72 / d.2	KNR 0-23 2612-06 / analogia	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach lub stropach	m2	50
73 / d.2	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )	m2	100
74 / d.2	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie o powierzchni do i ponad 5,00 m2	m2	80
75 / d.2	KNR 4-01 0711-15	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2	100
76 / d.2	KNR 4-01 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m	50
77 / d.2	KNR 4-01 0804-06	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem	m2	50
78 / d.2	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2	50
79 / d.2	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - posypka piaskowa grubość 10 cm	m3	10
80 / d.2	KNR 2-02 1101-03	Podkłady murarskie z tłucznia lub żużla na podłożu gruntowym warstwa grubości 10 cm	m3	10
81 / d.2	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2	50
82 / d.2	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2	50
83 / d.2	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm o powierzchni do i ponad 5,00 m2	m2	50
84 / d.2	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	50
85 / d.2	KNR 4-01 0310-03	Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów	szt.	15
86 / d.2	KNR 4-01 0310-04	Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów	szt.	15
87 / d.2	KNR 4-01 0306-02 / analogia	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. od 1/2 do 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m2	20
88 / d.2	KNR 4-01 0333-11 / analogia	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości od 2 do 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla osadzenia nawiewników podokiennych	szt.	10
89 / d.2	KNR 2-17 0156-02 / analogia	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w cegłach) od 2 do 2,5	szt.	10
90 / d.2	KNR 4-01 0335-06 / analogia	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m	10
91 / d.2	KNR 4-01 0324-05 / analogia	Zamurowanie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m	10
92 / d.2	KNR 4-01 0919-34 / analogia	Wymiana lub założenie na nowym miejscu zasuw drzwiowych przykręcanych wraz z dopasowaniem i regulacją skrzydeł wsp. do "R" = 1,10	szt.	100
93 / d.2	KNR 4-01 0919-19 / analogia	Wymiana skobla z kłódką	szt.	50
94 / d.2	KNR 4-01 0920-20 / analogia	Założenie na nowym miejscu lub wymiana klamek z szyldami	szt.	30
95 / d.2	KNR 4-01 0919-29 / analogia	Wymiana zawiasów drzwiowych wbijanych lub przelotowych wraz z dopasowaniem stolarki wsp. do "R" = 1,10	szt.	20
96 / d.2	KNR 4-01 0919-26 / analogia	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych wraz z dopasowaniem stolarki wsp. do "R" = 1,10	szt.	30
97 / d.2	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych lub drzwiowych wraz z dopasowaniem stolarki wsp. do "R" = 1,10	szt.	20
98 / d.2	KNR 4-01 0909-02 / analogia	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych,okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych, skrzynkowych oraz zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.	30
99 / d.2	KNR 4-01 0322-01 / analogia	Montaż pojedynczych uchwytów do flag wraz z akupem uchwytów przez Wykonawcę	szt.	50
100 / d.2	KNR 4-01 0322-01 / analogia	Montaż podwójnych uchwytów do flag wraz z akupem uchwytów przez Wykonawcę	szt.	50
101 / d.2	KNR 4-01 0322-01	Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł / w celu zamontowania tablic ogłoszeniowych na klatkach schodowych /	szt.	20
102 / d.2	KNR 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych	m2	60
103 / d.2	KNR 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych	m2	20
104 / d.2	KNR 4-01 1101-03	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim ciągnionym grub. 2-3 mm o powierzchni szyby od i ponad 0.5 m2	m2	60
105 / d.2	KNR 4-01 1108-07	Szklenie ram metalowych wystawowych stałych szkłem gładkim 5-8 mm na listwy z obustronnym podkitowaniem o powierzchni szyby poniżej i powyżej 2.0 m2	m2	20
106 / d.2	KNR 4-01 1109-03	Uzupełnienie okitowania istniejących szyb o powierzchni ponad 0.5 m2 w ramach drewnianych	m2	30
107 / d.2	KNR 4-01 0201-01	Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji	m2	10
108 / d.2	KNR 4-01 0412-06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy o przekroju do 10 x 10 do 14 x 14 cm	m	8
109 / d.2	KNR 4-01 0408-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m	8
110 / d.2	KNR 4-01 0412-02 / analogia	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze - nalezy zastosować jedynie "R" wsp. = 0,50	m	10
111 / d.2	KNR 4-01 0426-04 / analogia	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt - paneli, demontaż kasetonów, oraz ścianek działowych i skrzydeł drzwiowych, desek nieotynkowanych na styk i ścian działowych z łat i rygli	m2	20
112 / d.2	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust	m2	30
113 / d.2	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m	10
114 / d.2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	10
115 / d.2	KNR 4-01 0411-06 / analogia	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm - płyta OSB grub. 22 mm	m2	30
116 / d.2	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne	m	40
117 / d.2	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.	10
118 / d.2	KNR 4-01 0820-03 / analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB grub. 14 mm, wymiana podsyfitki z desek niestruganych na płytę OSB grub. 14 mm	m2	50
119 / d.2	KNR 2-02 0925-02 / analogia	Osłony okien płytami pilśniowymi - ZABEZPIECZENIE otworów okiennych i drzwiowych w murze płytami OSB grub. 12mm	m2	80
120 / d.2	KNR 2-02 1112-05 / analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2	30
121 / d.2	KNR 4-04 0402-04	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad 8 stopni	szt.	20
122 / d.2	KNR 4-01 0418-02	Wykonanie nakryw do śmietników z bali niestruganych obitych blachą ocynkowaną	m2	10
123 / d.2	KNR 4-01 0417-03	Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze	m	20
124 / d.2	KNR 4-01 0417-02 / analogia	Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice i stopnice	szt.	20
125 / d.2	KNR 4-01 0417-07	Wymiana elementów schodów drewnianych - słupki prostokątne	szt.	20
126 / d.2	KNR 4-01 0417-06	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki prostokątne	szt.	20
127 / d.2	KNR 4-01 1304-03	Spawanie prętów okrągłych do kształtowników lub płaskowników	m spoiny	40
128 / d.2	KNR 4-01 0422-03	Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt.	40
129 / d.2	KNR 4-01 0422-01	Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem	m	40
130 / d.2	KNR 4-01 0422-04	Podstemplowania zagrożonych nadproży	szt.	20
131 / d.2	KNR 4-01 0402-01	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek niestruganych o grubości 19 mm	m2	40
132 / d.2	KNR 4-01 0421-01	Podstemplowanie lub wraz z rozbiórką stemplowania zagrożonych ścian drewnem okrągłym o przekroju do 250 cm2	m	20
133 / d.2	KNR 4-01 0423-01	Podstemplowanie płyt balkonowych tymczasowe w poziomie I piętra	m2	12
134 / d.2	KNR 4-01 0403-01	Uzupełnienie przepierzeń piwnicznych z dwóch warstw desek o grubości 25 mm	m2	30
135 / d.2	KNR 2-02 1015-09	Drzwi piwniczne deskowe dwukrotnie malowane na budowie szt. 10	m2	16
136 / d.2	TZKNBK XXIV 2801-01 / analogia	Obicie drzwi drewnianych blachą o grub. 1 mm ująć w "M" normę blachy 1,10 m2/m2, oraz wkręty szt. 40/1 m2	m2	32
137 / d.2	KNR 4-01 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian i stropów łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m2	60
138 / d.2	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania	m2	60
139 / d.2	KNR 4-01 0603-01	Jednowarstwowe izolacje pionowe murów nieotynkowanych lepikiem	m2	60
140 / d.2	KNR 4-01 0603-03	Jednowarstwowe izolacje pionowe murów otynkowanych lepikiem	m2	60
141 / d.2	KNR 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m2	60
142 / d.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych grub. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2	40
143 / d.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	40
144 / d.2	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2	20
145 / d.2	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie, powierzchnie poziome i ościeża	m2	20
146 / d.2	KNR-W 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01	m2	50
147 / d.2	KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowników metalowych na stropach i ścianach	m2	50
148 / d.2	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach lub stropach na rusztach	m2	50
149 / d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	80
150 / d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian lub sufitów	m2	250
151 / d.2	KNR 4-01 1204-06 / analogia	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - zamalowywanie napisów	m2	1000
152 / d.2	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m2	50
153 / d.2	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17 z.sz.4.5.4. 9914-18	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m2	25.20
154 / d.2	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm	m2	24.00
155 / d.2	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2	10
156 / d.2	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2	26.40
157 / d.2	KNR 2-31 0502-04 / analogia	Wykonanie opaski lub ułożenie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	80
158 / d.2	KNR 2-31 1207-06	Remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 50x50x7 lub 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem /wymiana 50% zniszczonych płyt/ norma płyt 4,08 szt./ 1m2x50%	m2	50
159 / d.2	KNR 2-31 0606-03 / analogia	Wykonanie i montaż ścieku z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	20
160 / d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	50
161 / d.2	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	30
162 / d.2	KNR 2-02 1309-09	Montaż pieców lub kuchni przenośnych /piec, kuchnia zakupione przez Zamawiającego/ w cenie należy uwzględnić transport z miejsca sprzedaży do miejsca montażu wraz z kosztem zakupu i montażu rur, blachy przedpiecowej, demontaż z wywozem starego urządzenia i montaż nowego, oraz opinią kominiarską wsp. do "R" = 0,30	szt.	50
163 / d.2	Kalkulacja indywidualna	Sprawdzenie drożności działania i uszkodzeń pieca lub kuchni węglowej wraz z wydaniem opinii / w rozliczeniu przyjąć "R" = 1,00 rbh na 1 szt. pieca/kuchni/	szt.	40
164 / d.2	TZKNBK XXIV 3201-01	Wiercenie otworów o śr.do 6 mm wiertarką kolumnową na głęb.do 4 mm - AWARYJNE otworzenie lokalu - przewiercenie otworów wsp. do "R" = 1,50	szt.	20
165 / d.2	Kalkulacja indywidualna	AWARYJNE otworzenie lokalu - stolarka nietypowa, drzwi antywłamaniowe, przecinanie zamków i zawiasów - należy uwzględnić normę "R" = dwóch pracowników 0,50 rbh	szt.	40
166 / d.2	KNR 4-01 0919-24 / analogia	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych - wymiana zamka w skrzynce na listy / lokal nowozasiedlony/ wsp. do "R" = 0,50	szt.	15
167 / d.2	Kalkulacja indywidualna	Wymiana skrzynki na listy 1-modułowej / norma "M" 1kpl, 1-en moduł skrzynki dla 4-ech lokatorów, norma "R" = 1,00 rbh	szt.	20
168 / d.2	Kalkulacja indywidualna	Podstawienie drabiny /norma "R" = 1,00 rbh, samochód dostawczy "S" = 0,025m-g/	szt.	100
169 / d.2	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m2	30
170 / d.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 16 km	m3	50
3		Roboty ślusarskie
171 / d.3	KNR 4-01 1301-06	Wymiana lub uzupełnienie drzwi metalowych - wspawanie / wymiana skorodowanego elementu/ odcinków blachy wsp. do "R,M,S" = 0,25	m2	20
172 / d.3	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2	20
173 / d.3	KNR 4-01 1301-06	Wymiana lub uzupełnienie drzwi metalowych - prostowanie skrzydła bramowego o wym. 1,50x2,00m, przyspawanie istniejących zawiasów, naprawa furtki 1,00x1,60m. Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych i zewnętrznych wsp. do "R,M,S" = 0,25	m2	25
174 / d.3	KNR 4-01 1301-09	Wymiana lub uzupełnienie drabin stalowych - kątownik L 35x35x5mm wsp. do "R" = 0,40	m	20
175 / d.3	KNR 4-01 0920-24 / analogia	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych w furtce, lub drzwiach stalowych	szt.	30
176 / d.3	KNR 4-01 1301-10	Wymiana lub uzupełnienie ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach z rur lub kształtowników /siatka/	m2	30
177 / d.3	KNR 4-01 1301-10	Wymiana lub uzupełnienie ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach z rur lub kształtowników słupki z rur	m	30
178 / d.3	KNR 4-01 1212-28 / analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy od 50 do 100 mm - słupki ogrodzeniowe	m	30
179 / d.3	KNR 2-02 1216-01	Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali płaskiej o powierzchni elementu do 1 m2 - wykonanie i montaż pokrywy do szamba z blachy ryflowanej o wym. 100 x 100 cm w ramie stalowej lub pokrywy włazu do studzienki wodomierzowej o średnicy 80 cm, wraz z pomalowaniem	szt.	10
180 / d.3	KNR 2-02 1216-01 / analogia	Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali płaskiej o powierzchni elementu do 1 m2 - Remont pokrywy szamba, przespawanie zawiasów wsp. do rusztu = 0,10, oraz do "R" = 0,40	szt.	10
181 / d.3	KNR 4-01 1301-01	Wymiana lub uzupełnienie krat prostych	m2	12
182 / d.3	KNR 2-02 1220-01	Trzepak, pojedyńczy typ T-2 - naprawa wsp. do "R,M,S" = 0,15	szt.	10
4		Usuwanie skutków zimy
183 / d.4	KNR 4-01 0101-07 / analogia	Zrzucenie śniegu /budynki parterowe/ bez wywozu, zgarnięcie na pryzmy na odległość minimum 5 m od budynku	m2	4100
184 / d.4	KNR 4-01 0101-07 / analogia	Zrzucenie śniegu /budynki wyższe od parterowych/ bez wywozu, zgarnięcie na pryzmy na odległość minimum 5 m od budynku ( wsp. do "R" = 1,10 za utrudnienie )	m2	5200
185 / d.4	KNNR 3 0601-02 / analogia	Skucie lodu oraz sopli na ścianie, z gzymsu oraz rynien, udrożnienie /odladzanie/ rynien, rur spustowych oraz kieli, usuwanie nawisów śnieżnych wsp. do "R" = 0,20	m	2000
186 / d.4	wycena indywidualna	Odmrażnie i udrożnienie zalodzonych / zaśnieżonych/ koszy zlewowych - norma "R" = 0,50 rbh x 2 pracowników	szt	200
187 / d.4	KNR 7-03 0508-05 / analogia	Wynajem i prac wysięgnika - podnośnika H max 27 m, w rozliczeniu należy ująć jedynie "S" = 0,25 m-g	m-g	50
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT